## Sheet1
|  | sof+id+len+type+head_check+data+data_check | type | id | data
设置波特率 | 9600 | 01 01 00 01 02 6D 98 00 40 BF
| 14400 | 01 01 00 01 02 6D 98 01 80 7E
| 19200 | 01 01 00 01 02 6D 98 02 81 3E
| 38400 | 01 01 00 01 02 6D 98 03 41 FF
| 57600 | 01 01 00 01 02 6D 98 04 83 BE
| 115200 | 01 01 00 01 02 6D 98 05 43 7F | 、
|  |  | user_dist_ctl(0x01) | dist_continue (0x01) |  | 连续测量
|  |  |  | dist_once (0x02) |  | 单次测量
|  |  |  | dist_stop (0x03) |  | 停止测量
|  |  | usr_paramCfg_get(0x02) | all(0x00) |  | 获取所有参数
|  |  |  | getParam_baudRate(0x01) |  | 获取波特率
|  |  |  | getParam_frontSwich((0x02) |  | 获取前开关量
|  |  |  | getParam_backSwich(0x03) |  | 获取后开关量
|  |  |  | getParam_disBase(0x04) |  | 当前基准
|  |  |  | getParam_powerOn_mode(0x05) |  | 开机模式
getParam_outData_freq(0x06)
恢复出厂设置
|  |  | 0x | cfgParam_all(0x00)
|  |  | user_paramCfg_set(0x03) | cfgParam_baudRate(0x01) | 1Byte | 0:9600;1:4400;2:19200;3:38400;4:57600;5:115200
|  |  |  | cfgParam_frontSwich((0x02) | 2bytes | high+low
|  |  |  | cfgParam_backSwich(0x03) | 2bytes | high+low
|  |  |  | cfgParam_distBase(0x04) | 2bytes | high+low
|  |  |  | cfgParam_powerOn_mode_(0x05) | 2bytes | high+low
|  |  |  | cfgParam_outData_freq(0x06) | 2bytes | high+low
[5 empty] | 0 | 后基准
|  | 0x | usr_boot_firmware(0x20) | firmware_begin (0x01)
firmware_pakage (0x02)
firmware_pakage_end(0x03)
|  |  | usr_boot_firmware_pakage(0x21) | packge_cnt_id
|  |  | usr_boot_param(0x30) | usr_reset(0x01)
|  |  | type | 常用（base=0x00）
|  |  | user_ack(0x10) | dist_continue_ack(0x01) | 2bytes | high+low
|  |  |  | dist_once_ack(0x02) | 2bytes | high+low
|  |  |  | dist_stop_ack(0x03) | NO
获取参数（base=0x10)
|  |  |  | getParam_all_ack(0x10) | 9byte | baud+front+back_base+mode
|  |  |  | getParam_baudRate_ack(0x11) | 1Byte | 0:9600;1:4400;2:19200;3:38400;4:57600;5:115200
|  |  |  | getParam_frontSwich_ack(0x12) | 2bytes | high+low
|  |  |  | getParam_backSwich_ack(0x13) | 2bytes | high+low
|  |  |  | getParam_disBase_ack(0x14) | 2bytes | high+low
|  |  |  | getParam_powerOn_mode_ack(0x15) | 2bytes | high+low
|  |  |  | cfgParam_outData_freq_ack(0x16) | no
系统
system_boot_firmware_ctl_ack(0xf1)
|  |  |  | system_boot_firmware_pakage_ack(0xf2) | No
system_boot_param_ack(0xf0)
参数配置应答base=0x40
cfgParam_all=0x40
cfgParam_baudRate_ack(0x41)
cfgParam_frontSwich_ack(0x42)
cfgParam_backSwich_ack(0x43)
cfgParam_distBase_ack(0x44)
cfgParam_powerOn_mode_ack(0x45)
cfgParam_outData_freq_ack(0x46)
user_programer_ack(0xf0)
|  |  | programer_ctl(0xe0) | 标定base=0x00
|  |  |  | qc_get_param | 获取标定信息
|  |  |  | qc_standFirst_switch(0x01) | 1档切换
|  |  |  | qc_standSecond_switch(0x02) | 2档切换
|  |  |  | qc_standthird_switch(0x03) | 3档切换
|  |  |  | qc_standFirst_reset(0x04) | 1档重标复位
|  |  |  | qc_standSecond_reset(0x05) | 2档重标复位
|  |  |  | qc_standthird_reset(0x06) | 3档重标复位
|  |  |  | qc_standFirst_save(0x07) | 1档保存
|  |  |  | qc_standSecond_save(0x08) | 2档保存
|  |  |  | qc_standthird_save(0x09) | 3档保存